Krynki 13 lipca 2012 r.

RG.271.4.2012

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniem Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Jaki materiał należy zastosować na pomsty pod mieszadła oraz wsporniki pod pompy ?

Odpowiedź na pytanie 1: Należy zastosować następujące materiały zgodnie z przedmiarem robót:

- pomosty pod mieszadła – stal ST3SX ocynkowana -  poz. 58 przedmiaru robót

- wsporniki pod pompy – stal kwasoodporna OH18N9 – poz.64 przedmiaru robót

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk