Krynki 02  lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Z uwagi na powyższe oraz na możliwość innych wysokiej jakości kolektorów słonecznych prosimy o :

-dopuszczenie do zastosowania kolektorów rurowych próżniowych wykonanych w technologii bezpośredniego przepływu, gwarantujących pełną odporność na stany przegrzewu,

-dopuszczenie odchyłki +/- 2 % od wymaganej mocy użytecznej kolektora oraz odchyłki do +/- 4 % w stosunku do parametrów strat kolektora słonecznego,

-zmianę wymogu “zawartości kolektora” z > 65 % na >55% ,

-zmianę wymogu minimalnej powierzchni absorbera na powierzchnię czynną o tych samych wartościach minimalnych.

Pytanie 2. Ze względu na nieuzasadnione technicznie ograniczenie wymaganej temperatury pracy na zasilaniu wodą grzewczą i po stronie solarnej do 160ºC podgrzewacza, gdzie wymóg pracy grupy pompowej jest do 120ºC, prosimy o dopuszczenie do zastosowania o powszechnie stosowanych podgrzewaczy o temperaturze pracy wężownic do 110ºC ​ .

Pytanie 3. Ze względu dopuszczenie urządzeń równoważnych, prosimy o zmianę wymogu minimalnej wysokości podnoszenia pompy w grupie pompowej z 5,8 m na 5,4 m.

Odpowiedź na pytania 1, 2 i 3:  Zamawiający wskazuje, iż wymagania zawarte w SIWZ odnoszą się do minimalnych parametrów, które w trakcie oceny Zamawiającego będą stanowiły przesłanki do określenia równoważności proponowanych przez Wykonawcę urządzeń z urządzeniami zaprojektowanymi. W wymaganiach zawarto konkretne, istotne dla Zamawiającego parametry z jednoczesnym wskazaniem, że wartość określona w tabeli jest wartością minimalną bądź też maksymalną, co pozwala na ocenę równoważności rozwiązań proponowanych przez wykonawców. Każda dokumentacja projektowa musi odzwierciedlać konkretny stan zaprojektowany, by możliwie było na tej podstawie dokonanie wyliczeń i sprawdzeń co do tego, czy założenia inwestycji zostaną przez projektowaną instalację spełnione, a obowiązkiem zamawiającego jest dopuszczenie rozwiązań równoważnych, czyli podobnych i lepszych od wskazanych w SIWZ. Obowiązkiem wykonawcy jest zaś wykazanie równoważności oferowanych przez siebie urządzeń do czego Zamawiający w niniejszym postępowaniu dał podstawy wskazując przesłanki jakimi będzie się kierował w trakcie oceny urządzeń. Nie jest obowiązkiem Zamawiającego określenie takich warunków technicznych w postępowaniu, aby spełnił je każdy produkt dostępny na rynku. Wymagania zawarte w SIWZ w zakresie kolektorów słonecznych spełnia nie tylko produkt zaprojektowany, co jest podstawą do uznania, że w postępowaniu nie naruszono uczciwej konkurencji i zasad dotyczących równego traktowania wykonawców. Zamawiający pozostawia niniejszym warunki SIWZ bez zmian w zakresie wymaganych parametrów kolektorów słonecznych.

Burmistrz

Bogusław  Marian Panasiuk