Krynki 02  lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. W SIWZ zapisano, że kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena a dalej że oferta z najniższą ceną może być odrzucona. Firma STAMAR jest producentem wymienników i ogrzewaczy pojemnościowych stalowych emaliowanych emalią ceramiczną oraz kolektorów rurowo próżniowych o temperaturze stagnacji 300ºC . Dlatego możemy cenę obniżyć i dlatego pytam żeby nie zostać odrzuconym z tego powodu.

Odpowiedź na pytanie 1:Zamawiający wyjaśnia,że zgodnie z zapisem SIWZ w dziale XIV ust. 7 pkt. 4  oferta zostanie odrzucona jeżeli cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

Pytanie 2. W projektach zastosowano do zejścia pionów rurę miedzianą, lutowaną lutem twardym, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek prasowanych solarnych i zamiast rur miedzianych można zastosować rury ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej? Te rury przeznaczone są do instalacji solarnych.

Odpowiedź na pytanie 2:  Dopuszcza się możliwość zastosowania rur ze stali nierdzewnej

Pytanie 3. Czy do każdego zestawu solarnego dokładać pompę odpowietrzająco – napełniająca elektryczną ze zbiornikiem na glikol?

Odpowiedź na pytanie 3: Nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk