Krynki 02  lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia  na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Zamawiający w dokumentacji przetargowej przewiduje zastosowanie w instalacjach solarnych będących przedmiotem w/w postępowania przetargowego przewodów przyłączeniowych systemu solarnego wykonanych z rur miedzianych o średnicy 15 x 1 mm.  Mając na uwadze dostępność innych bardziej nowoczesnych technologii wykonania przyłącza obiegu glikolowego w instalacjach solarnych, chcieliśmy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do tego celu przewodów przyłączeniowych ze stali nierdzewnej DN16 w otulinie termoizolacyjnej odpornej na promieniowanie UV oraz w zakresie temperatur -50ºC do +150ºC, w przypadku gdy producent kolektorów dopuszcza zastosowanie tego typu technologii, a których zastosowanie byłoby zasadne z następujących względów:

-możliwość poprowadzenia przewodu przyłączeniowego na odcinku kolektory- podgrzewacz pojemnościowy, przez drożne kanały wentylacyjne, co powoduje brak ingerencji w strukturę budynku,  bez konieczności kucia, wiercenia itp. i de  facto nie wpływa negatywnie na wizualny wygląd budynku, ponieważ przewody nie są widoczne na zewnątrz, a co za tym idzie nie oszpecają budynku mieszkalnego;

-zastosowanie tego typu solarnych przewodów przyłączeniowych, często skraca długość obiegu glikolowego co znacząco wpływa na ubytki ciepła w obiegu;

-zastosowanie przewodów ze stali nierdzewnej w otulinie termoizolacyjnej w znaczący sposób wpływa również na zmniejszenie kosztów inwestycji oraz czas montażu instalacji solarnej .

Odpowiedź na pytanie 1: Dopuszcza się możliwość zastosowania rur ze stali nierdzewnej o przekroju DN16 w otulinie termoizolacyjnej odpornej na promieniowanie UV, pod warunkiem spełnienia parametrów projektowych.

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk