Krynki 02  lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.  Czy zakres oferty ma obejmować podłączenie w poszczególnych budynkach:

1/instalacji solarnej do istniejącego kotła grzewczego?

2/instalacji solarnej do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź na pytanie 1:  Zamawiający informuje, że zakres oferty nie obejmuje instalacji solarnej do istniejącego kotła grzewczego. Natomiast obejmuje instalację solarną do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo należy dostawić naczynie przeponowe 18 l plus zawór bezpieczeństwa  zimnej  wody użytkowej.

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk