Krynki 03  lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia    na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.  Czy oferta ma zawierać prace związane z ewentualnym kuciem ścian ( wykonanie przepustów) pod orurowanie  solarne oraz zamurowanie oraz wykończenie wykonanych przepustów?

Odpowiedź na pytanie 1:   Zamawiający wyjaśnia , iż prace związane z ewentualnym kuciem ścian (wykonanie przepustów) pod orurowanie solarne oraz zamurowanie oraz wykończenie wykonanych przepustów powinno być zawarte w ofercie.

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk