Krynki  04 lipca 2013 r.

RG.271.5.2013

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania  o udzielenie zamówienia na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza odchyłkę +/- 15% objętości wody grzewczej oraz wymaganej powierzchni grzewczej wężownicy solarnej w podgrzewaczach pojemnościowych?  Czy z uwagi na zaprojektowaną armaturę i osprzęt  dopuszcza się  podgrzewacze pojemnościowe o dopuszczalnej temperaturze wody na zasilaniu wodą grzewczą oraz na zasilaniu po stronie solarnej do 110ºC?

Odpowiedź na pytanie 1:  Z uwagi na kolejne zapytania dotyczące  parametrów podgrzewaczy pojemnościowych wyrażamy zgodę na dopuszczenie odchyłki +/-15% objętości wody grzewczej oraz wymaganej powierzchni grzewczej wężownicy solarnej, a także o dopuszczenie zastosowania podgrzewaczy o temperaturze pracy wężownic do 110ºC

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk