RG.271.1.2016

**Załącznik Nr 2b do SIWZ**

**Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych**

**w jednostkach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka** | **Zabezpieczenia przeciwpożarowe** |
| 1. | Urząd Miejski | Ul. Garbarska 16:  5 gaśnic ręcznych  Ul. Bema 9- brak zabezpieczeń stałych (siedziba OSP)  Ul. Piłsudskiego 6- budynek nie użytkowany- brak zabezpieczeń  Ul. Grodzieńska 40- 1 gaśnica  Ul. Kościelna (OSIR)- brak zabezpieczeń  Ul. Cerkiewna 3 – 3 gaśnice, 1 koc gaśniczy |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury | Ul. Grodzieńska 7- 4 gaśnice  Ul. Piłsudskiego 5- 3 gaśnice |
| 3. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Ul. Garbarska 16- 5 gaśnic ręcznych |
| 4. | Biblioteka Publiczna | Ul. Cerkiewna 3 – 3 gaśnice, 1 koc gaśniczy |
| 5. | Zespół Szkół Samorządowych | Aleja Szkolna 10- 15 gaśnic, 6 hydrantów wewnętrznych |
| 6. | Zakład Komunalny | Ul. Garbarska 16:  5 gaśnic ręcznych |